## Объекты ремонта
Идентификатор для загрузки | Уровень 0 | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Наименование оборудования | Типовой ОР | Дата ввода в эксплуатацию | Дата выпуска (постройки) | График работы | Срок полезного использования. Месяцев | Инвентарный № | Комментарий
ВЭС
Станция
ГТП № 01
ТП № 01
КТП №1
40000001 | [5 empty] | ВЭУ |  | Генератор | Генератор | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 894923059677
40000002 | [7 empty] | Конвертер | Конверте | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 427654180065
40000003 | [7 empty] | Система смазки | Система смазки | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 42205637351
40000004 | [6 empty] | Система управления | Контроллер | Контроллер | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 285842349782
40000005 | [5 empty] | КТП |  | Трансформатор | Трансформатор | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 504524350437
ВЭС
Станция
ГТП № 01
ТП № 02
КТП №2
40000006 | [5 empty] | ВЭУ |  | Генератор | Генератор | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 873080460236
40000007 | [7 empty] | Конвертер | Конверте | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 964104481449
40000008 | [7 empty] | Система смазки | Система смазки | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 955011570764
40000009 | [6 empty] | Система управления | Контроллер | Контроллер | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 318941771273
40000010 | [5 empty] | КТП |  | Трансформатор | Трансформатор | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 282289437772
ВЭС
Станция
ГТП № 01
ТП № 03
КТП №3
40000011 | [5 empty] | ВЭУ |  | Генератор | Генератор | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 224193288923
40000012 | [7 empty] | Конвертер | Конверте | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 993143675978
40000013 | [7 empty] | Система смазки | Система смазки | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 206884334531
40000014 | [6 empty] | Система управления | Контроллер | Контроллер | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 59528839328
40000015 | [5 empty] | КТП |  | Трансформатор | Трансформатор | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 577923430909
ВЭС
Станция
ГТП № 01
ТП № 04
КТП №4
40000016 | [5 empty] | ВЭУ |  | Генератор | Генератор | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 714406469695
40000017 | [7 empty] | Конвертер | Конверте | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 410955707988
40000018 | [7 empty] | Система смазки | Система смазки | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 10881945582
40000019 | [6 empty] | Система управления | Контроллер | Контроллер | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 150221869748
40000020 | [5 empty] | КТП |  | Трансформатор | Трансформатор | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 223682484805
ВЭС
Станция
ГТП № 01
ТП № 05
КТП №5
40000021 | [5 empty] | ВЭУ |  | Генератор | Генератор | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 431334501106
40000022 | [7 empty] | Конвертер | Конверте | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 7309241179
40000023 | [7 empty] | Система смазки | Система смазки | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 67251668813
40000024 | [6 empty] | Система управления | Контроллер | Контроллер | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 387702254656
40000025 | [5 empty] | КТП |  | Трансформатор | Трансформатор | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 991087758386
ВЭС
Станция
ГТП № 01
ТП № 06
КТП №6
40000026 | [5 empty] | ВЭУ |  | Генератор | Генератор | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 412132193661
40000027 | [7 empty] | Конвертер | Конверте | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 624969321467
40000028 | [7 empty] | Система смазки | Система смазки | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 94916600356
40000029 | [6 empty] | Система управления | Контроллер | Контроллер | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 370448480947
40000030 | [5 empty] | КТП |  | Трансформатор | Трансформатор | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 353620542178
ВЭС
Станция
ГТП № 01
ТП № 07
КТП №7
40000031 | [5 empty] | ВЭУ |  | Генератор | Генератор | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 897276197970
40000032 | [7 empty] | Конвертер | Конверте | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 57532799307
40000033 | [7 empty] | Система смазки | Система смазки | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 925476110019
40000034 | [6 empty] | Система управления | Контроллер | Контроллер | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 486256759010
40000035 | [5 empty] | КТП |  | Трансформатор | Трансформатор | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 135932138993
ВЭС
Станция
ГТП № 01
ТП № 08
КТП №8
40000036 | [5 empty] | ВЭУ |  | Генератор | Генератор | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 161604326524
40000037 | [7 empty] | Конвертер | Конверте | 2021-08-16 | 2021-01-14 | Круглосуточный | 240 | 320169709283
40000038 | [7 empty] | Система смазки | Система смазки | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 926421374851
40000039 | [6 empty] | Система управления | Контроллер | Контроллер | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 159270064258
40000040 | [5 empty] | КТП |  | Трансформатор | Трансформатор | 2021-08-16 | 2021-02-08 | Круглосуточный | 240 | 732578418924

## Ввод начальных данных
Идентификатор для загрузки | Текущее состояние | Причина простоя | Выполненные ремонтные работы | Дата окончания ремонта | Параметр наработки | Ед Изм | Плановая наработка | Период плановой наработки | Продолжительность периода | Дата работы с | Дата работы по | Значение наработки | Контролируемый показатель | Ед Изм КП | Дата контроля | Значение КП
40000001 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-27
40000001 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-01
40000001 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-06
40000001 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-16
40000001 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-01-17
40000001 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000001 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000001 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-01
40000001 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000001 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000001 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-18
40000002 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-27
40000002 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-01
40000002 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-06
40000002 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-16
40000002 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-01-17
40000002 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000002 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000002 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-01
40000002 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000002 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000002 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-18
40000003 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-27
40000003 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-01
40000003 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-06
40000003 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-16
40000003 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-01-18
40000003 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000003 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000003 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-01
40000003 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000003 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000003 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-18
40000004 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-27
40000004 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-01
40000004 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-06
40000004 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-16
40000004 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-01-18
40000004 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000004 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000004 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-01
40000004 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000004 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000004 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-18
40000005 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-27
40000005 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-02
40000005 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-06
40000005 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-19
40000005 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-18
40000005 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-18
40000005 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000005 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000005 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-01
40000005 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-28
40000005 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000005 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-18
40000007 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-27
40000007 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-02
40000007 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-06
40000007 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-19
40000007 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-18
40000007 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-18
40000007 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000007 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000007 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-01
40000007 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-28
40000007 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000007 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-18
40000008 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-27
40000008 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-02
40000008 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-06
40000008 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-19
40000008 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-19
40000008 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-19
40000008 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000008 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000008 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-01
40000008 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-28
40000008 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000008 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-17
40000009 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-27
40000009 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-02
40000009 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-06
40000009 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-19
40000009 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-19
40000009 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-19
40000009 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000009 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000009 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-01
40000009 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-28
40000009 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000009 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-17
40000010 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-27
40000010 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-04
40000010 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-06
40000010 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000010 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-10-03
40000010 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000010 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000010 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-22
40000010 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-28
40000010 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000010 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-18
40000011 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-27
40000011 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-04
40000011 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-06
40000011 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000011 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-10-03
40000011 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000011 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000011 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-22
40000011 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-28
40000011 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000011 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-18
40000012 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-27
40000012 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-05
40000012 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-06
40000012 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000012 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-10-03
40000012 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000012 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-10
40000012 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-10
40000012 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000012 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-22
40000012 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-28
40000012 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000012 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-19
40000013 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-27
40000013 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-05
40000013 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-06
40000013 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000013 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-10-03
40000013 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000013 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-10
40000013 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-10
40000013 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000013 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-22
40000013 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-28
40000013 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000013 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-19
40000014 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-28
40000014 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-08
40000014 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-19
40000014 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000014 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-10-04
40000014 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000014 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-14
40000014 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-14
40000014 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000014 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-25
40000014 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-11
40000014 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-11
40000014 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-19
40000015 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-28
40000015 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-08
40000015 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-19
40000015 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000015 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-10-04
40000015 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000015 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-14
40000015 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-14
40000015 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000015 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-25
40000015 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-11
40000015 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-11
40000015 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-19
40000016 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-28
40000016 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-08
40000016 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-19
40000016 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000016 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-10-04
40000016 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000016 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-15
40000016 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-15
40000016 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000016 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-25
40000016 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-11
40000016 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-11
40000016 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-19
40000017 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-28
40000017 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-08
40000017 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-19
40000017 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000017 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-10-04
40000017 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-21
40000017 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-15
40000017 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-15
40000017 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-11
40000017 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-25
40000017 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-11
40000017 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-11
40000017 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-19
40000018 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-28
40000018 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-18
40000018 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000018 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-03
40000018 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-05-03
40000018 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-05-03
40000018 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-25
40000018 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-13
40000018 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-13
40000018 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-19
40000019 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-28
40000019 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-18
40000019 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000019 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-03
40000019 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-05-03
40000019 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-05-03
40000019 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-25
40000019 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-13
40000019 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-13
40000019 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-19
40000020 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-28
40000020 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-18
40000020 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000020 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-03
40000020 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-16
40000020 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-16
40000020 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-26
40000020 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-13
40000020 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-13
40000020 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-19
40000021 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-28
40000021 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-18
40000021 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000021 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-03
40000021 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-16
40000021 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-16
40000021 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-26
40000021 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-13
40000021 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-13
40000021 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-19
40000022 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-28
40000022 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-18
40000022 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000022 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-03
40000022 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-20
40000022 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-20
40000022 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-26
40000022 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-13
40000022 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-13
40000022 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-20
40000023 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-28
40000023 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-18
40000023 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000023 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-03
40000023 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-20
40000023 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-20
40000023 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-26
40000023 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-13
40000023 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-13
40000023 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-20
40000024 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-28
40000024 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-18
40000024 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000024 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-03
40000024 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-19
40000024 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-19
40000024 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-26
40000024 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-13
40000024 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-13
40000024 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-20
40000025 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-28
40000025 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-18
40000025 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-04
40000025 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-03
40000025 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-19
40000025 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-19
40000025 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-26
40000025 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-13
40000025 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-13
40000025 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-20
40000026 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-31
40000026 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-05
40000026 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-03
40000026 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-05-05
40000026 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-05-05
40000026 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-03
40000026 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-29
40000026 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-14
40000026 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-14
40000026 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-20
40000027 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-31
40000027 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-05
40000027 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-03
40000027 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-05-05
40000027 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-05-05
40000027 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-03
40000027 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-29
40000027 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-14
40000027 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-14
40000027 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-20
40000028 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-31
40000028 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-14
40000028 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-05
40000028 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-12-12
40000028 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-05-10
40000028 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-05-10
40000028 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-03
40000028 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-28
40000028 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-14
40000028 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-14
40000028 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-20
40000029 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-31
40000029 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-14
40000029 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-05
40000029 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-12-12
40000029 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-05-10
40000029 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-05-10
40000029 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-03
40000029 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-28
40000029 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-14
40000029 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-14
40000029 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-20
40000030 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-31
40000030 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-14
40000030 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-05
40000030 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-12-12
40000030 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-05-11
40000030 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-05-11
40000030 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-03
40000030 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-27
40000030 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-14
40000030 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-14
40000030 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-23
40000031 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-31
40000031 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-14
40000031 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-05
40000031 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-12-12
40000031 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-05-11
40000031 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-05-11
40000031 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-03
40000031 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-27
40000031 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-14
40000031 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-14
40000031 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-23
40000032 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-31
40000032 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-14
40000032 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-05
40000032 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-12-12
40000032 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-26
40000032 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-26
40000032 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-03
40000032 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-28
40000032 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-24
40000032 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-24
40000032 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-23
40000033 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-31
40000033 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-14
40000033 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-05
40000033 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-12-12
40000033 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-26
40000033 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-06-26
40000033 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-03
40000033 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-28
40000033 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-24
40000033 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-24
40000033 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-23
40000034 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000034 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-03
40000034 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-14
40000034 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-21
40000034 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-20
40000034 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000034 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-15
40000034 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-06
40000034 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-09
40000034 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-16
40000034 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-24
40000034 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-24
40000034 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-08
40000035 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000035 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-03
40000035 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-14
40000035 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-21
40000035 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-20
40000035 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000035 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-15
40000035 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-06
40000035 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-09
40000035 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-16
40000035 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-24
40000035 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-24
40000035 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-08
40000036 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000036 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-03
40000036 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-21
40000036 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-20
40000036 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000036 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-15
40000036 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-06
40000036 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-09
40000036 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-16
40000036 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-24
40000036 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-24
40000036 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-08
40000037 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000037 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-03
40000037 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-21
40000037 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-20
40000037 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000037 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-15
40000037 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-06
40000037 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-09
40000037 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-16
40000037 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-24
40000037 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-24
40000037 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-08
40000038 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000038 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-04
40000038 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-22
40000038 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000038 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-15
40000038 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-06
40000038 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-09
40000038 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-16
40000038 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-24
40000038 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-24
40000038 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-08
40000039 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000039 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-04
40000039 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-22
40000039 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000039 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-15
40000039 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-06
40000039 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-09
40000039 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-16
40000039 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-24
40000039 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-24
40000039 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-08
40000040 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000040 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-04
40000040 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-22
40000040 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000040 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-15
40000040 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-06
40000040 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-09
40000040 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-18
40000040 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-25
40000040 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-25
40000040 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-09
40000041 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000041 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-04
40000041 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-22
40000041 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000041 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-06-15
40000041 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-06
40000041 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-09
40000041 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-18
40000041 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-25
40000041 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-25
40000041 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-09
40000042 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000042 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-12
40000042 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-20
40000042 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000042 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-03
40000042 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-07-03
40000042 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000042 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-10
40000042 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-18
40000042 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-25
40000042 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-25
40000042 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-09
40000043 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000043 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-12
40000043 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-20
40000043 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000043 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-03
40000043 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-07-03
40000043 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000043 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-10
40000043 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-18
40000043 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-25
40000043 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-25
40000043 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-09
40000044 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000044 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-18
40000044 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-20
40000044 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-10-05
40000044 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000044 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-07-03
40000044 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-03
40000044 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000044 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-10
40000044 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-22
40000044 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-25
40000044 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-25
40000044 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-09
40000045 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000045 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-18
40000045 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-20
40000045 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-10-05
40000045 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000045 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-07-03
40000045 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-03
40000045 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000045 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-10
40000045 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-22
40000045 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-25
40000045 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-25
40000045 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-09
40000046 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000046 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-18
40000046 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-20
40000046 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-10-05
40000046 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000046 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-04
40000046 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-07-04
40000046 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000046 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-10
40000046 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000046 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-26
40000046 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-26
40000046 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-09
40000047 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000047 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-18
40000047 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-20
40000047 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-10-05
40000047 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000047 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-04
40000047 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-07-04
40000047 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000047 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-10
40000047 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000047 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-26
40000047 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-26
40000047 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-09
40000048 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000048 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-18
40000048 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-20
40000048 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000048 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-05
40000048 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-07-05
40000048 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000048 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-10
40000048 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-19
40000048 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-26
40000048 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-26
40000048 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-09
40000049 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-02
40000049 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-18
40000049 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-20
40000049 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-22
40000049 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-05
40000049 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-07-05
40000049 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000049 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-10
40000049 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-19
40000049 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-26
40000049 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-06-26
40000049 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-09
40000050 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000050 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000050 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-14
40000050 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-23
40000050 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000050 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-11
40000050 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-22
40000050 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-19
40000050 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-19
40000050 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-10
40000051 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000051 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000051 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-14
40000051 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-23
40000051 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000051 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-11
40000051 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-22
40000051 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-19
40000051 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-19
40000051 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-10
40000052 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000052 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000052 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-14
40000052 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-23
40000052 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-12
40000052 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-12
40000052 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000052 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-11
40000052 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-22
40000052 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-19
40000052 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-19
40000052 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-10
40000053 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000053 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000053 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-14
40000053 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-23
40000053 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-12
40000053 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-12
40000053 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000053 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-11
40000053 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-22
40000053 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-19
40000053 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-19
40000053 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-10
40000054 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000054 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000054 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-14
40000054 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-23
40000054 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-06
40000054 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-06
40000054 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000054 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-11
40000054 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-22
40000054 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-19
40000054 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-19
40000054 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-10
40000055 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000055 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000055 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-14
40000055 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-23
40000055 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-06
40000055 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-06
40000055 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000055 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-11
40000055 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-22
40000055 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-19
40000055 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-19
40000055 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-10
40000056 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000056 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000056 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-14
40000056 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-23
40000056 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-11
40000056 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-11
40000056 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000056 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-11
40000056 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000056 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000056 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000056 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-18
40000057 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000057 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000057 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-14
40000057 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-23
40000057 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-11
40000057 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-11
40000057 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000057 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-11
40000057 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000057 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000057 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000057 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-18
40000058 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000058 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000058 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-14
40000058 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-24
40000058 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-14
40000058 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-14
40000058 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000058 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-15
40000058 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000058 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000058 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000058 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-17
40000059 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000059 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000059 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-14
40000059 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-24
40000059 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-14
40000059 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-14
40000059 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000059 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-15
40000059 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000059 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000059 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000059 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-17
40000060 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000060 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-15
40000060 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000060 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-12-13
40000060 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-24
40000060 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-05
40000060 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-05
40000060 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000060 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-15
40000060 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000060 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000060 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000060 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-17
40000061 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000061 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-15
40000061 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000061 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-12-13
40000061 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-24
40000061 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-05
40000061 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-05
40000061 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000061 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-15
40000061 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000061 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000061 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000061 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-17
40000062 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000062 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-15
40000062 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000062 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-12-13
40000062 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-24
40000062 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-03
40000062 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-03
40000062 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000062 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-15
40000062 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000062 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000062 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000062 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-18
40000063 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000063 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-15
40000063 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000063 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-12-13
40000063 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-24
40000063 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-04-03
40000063 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-04-03
40000063 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000063 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-15
40000063 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000063 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000063 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000063 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-18
40000064 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000064 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-15
40000064 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000064 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-12-13
40000064 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-24
40000064 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000064 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-15
40000064 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000064 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000064 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000064 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-18
40000065 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-04
40000065 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-15
40000065 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-25
40000065 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-12-13
40000065 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-01-24
40000065 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-07-12
40000065 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-15
40000065 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000065 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000065 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000065 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-18
40000066 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-10
40000066 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-07-13
40000066 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000066 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-15
40000066 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000066 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000066 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-15
40000066 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000066 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000066 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000066 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-25
40000067 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-10
40000067 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-07-13
40000067 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000067 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-15
40000067 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000067 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000067 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-15
40000067 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-20
40000067 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000067 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000067 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-25
40000068 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-11
40000068 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-07-13
40000068 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000068 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-15
40000068 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000068 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000068 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-01
40000068 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-24
40000068 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000068 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000068 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-15
40000069 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-11
40000069 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-07-13
40000069 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000069 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-15
40000069 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000069 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000069 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-01
40000069 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-24
40000069 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-23
40000069 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-23
40000069 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-15
40000070 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-11
40000070 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-07-13
40000070 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000070 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-15
40000070 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000070 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000070 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-01
40000070 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-23
40000070 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-24
40000070 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-24
40000070 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-15
40000071 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-11
40000071 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-07-13
40000071 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000071 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-15
40000071 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000071 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000071 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-01
40000071 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-23
40000071 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-24
40000071 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-24
40000071 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-15
40000072 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-11
40000072 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000072 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-15
40000072 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000072 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000072 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-01
40000072 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-24
40000072 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-24
40000072 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-24
40000072 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-15
40000073 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-11
40000073 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000073 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-15
40000073 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000073 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000073 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-01
40000073 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-24
40000073 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-24
40000073 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-24
40000073 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-15
40000074 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-07
40000074 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000074 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-16
40000074 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000074 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000074 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-02
40000074 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-21
40000074 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-24
40000074 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-24
40000074 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-15
40000075 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-07
40000075 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000075 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-16
40000075 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000075 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000075 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-02
40000075 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-21
40000075 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-24
40000075 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-24
40000075 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-15
40000076 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-07
40000076 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000076 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-16
40000076 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000076 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000076 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-02
40000076 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-21
40000076 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-24
40000076 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-24
40000076 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-15
40000077 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-07
40000077 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000077 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-16
40000077 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000077 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000077 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-02
40000077 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-21
40000077 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-07-24
40000077 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-24
40000077 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-15
40000078 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-07
40000078 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000078 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-16
40000078 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000078 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000078 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-02
40000078 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-22
40000078 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-21
40000078 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-18
40000079 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-07
40000079 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000079 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-16
40000079 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000079 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000079 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-02
40000079 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-22
40000079 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-21
40000079 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-18
40000080 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-07
40000080 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000080 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-16
40000080 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000080 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000080 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-02
40000080 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-23
40000080 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-21
40000080 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-18
40000081 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-07
40000081 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-27
40000081 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-16
40000081 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-02-27
40000081 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-08-04
40000081 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-02
40000081 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-23
40000081 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-21
40000081 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-18
40000082 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-12
40000082 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-07-15
40000082 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-15
40000082 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000082 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-17
40000082 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-10
40000082 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-03-10
40000082 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-08
40000082 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-05
40000082 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-24
40000082 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-21
40000082 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-18
40000083 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-12
40000083 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-07-15
40000083 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-15
40000083 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000083 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-17
40000083 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-10
40000083 | В работе |  | Текущий ремонт | 2023-03-10
40000083 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-08
40000083 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-05
40000083 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-24
40000083 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-21
40000083 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-18
40000084 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-12
40000084 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-07-15
40000084 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-15
40000084 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000084 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-17
40000084 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-22
40000084 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-08
40000084 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-05
40000084 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000084 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000084 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-21
40000084 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-18
40000085 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-12
40000085 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-07-15
40000085 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-15
40000085 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000085 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-17
40000085 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-22
40000085 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-08
40000085 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-05
40000085 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000085 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000085 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-21
40000085 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-18
40000086 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-12
40000086 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-07-15
40000086 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-15
40000086 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000086 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-17
40000086 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-22
40000086 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-08
40000086 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-05
40000086 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000086 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000086 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-21
40000086 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-18
40000087 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-01-12
40000087 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-07-15
40000087 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-07-15
40000087 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000087 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-17
40000087 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-22
40000087 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-08
40000087 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-05
40000087 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000087 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000087 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-21
40000087 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-18
40000088 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-08
40000088 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000088 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-17
40000088 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-22
40000088 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-08
40000088 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-05
40000088 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000088 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000088 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-20
40000088 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-19
40000089 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-08
40000089 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000089 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-17
40000089 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-22
40000089 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-08
40000089 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-05
40000089 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000089 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000089 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-20
40000089 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-19
40000090 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-08
40000090 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000090 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-21
40000090 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-23
40000090 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000090 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-06
40000090 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000090 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000090 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-20
40000090 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-19
40000091 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-08
40000091 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000091 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-21
40000091 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-23
40000091 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000091 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-06
40000091 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000091 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000091 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-20
40000091 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-19
40000092 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-08
40000092 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000092 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-21
40000092 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-23
40000092 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000092 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-06
40000092 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000092 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000092 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-20
40000092 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-19
40000093 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-08
40000093 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000093 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-21
40000093 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-23
40000093 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000093 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-06
40000093 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-27
40000093 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-05-27
40000093 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-20
40000093 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-19
40000094 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-08
40000094 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000094 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-21
40000094 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-23
40000094 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000094 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-06
40000094 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-23
40000094 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-20
40000094 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-19
40000095 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-08
40000095 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000095 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-21
40000095 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-23
40000095 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000095 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-06
40000095 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-23
40000095 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-20
40000095 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-19
40000096 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-08
40000096 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000096 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-21
40000096 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-23
40000096 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000096 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-06
40000096 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-23
40000096 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-20
40000096 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-19
40000097 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-08
40000097 | В работе |  | Текущий ремонт | 2022-08-16
40000097 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-11-21
40000097 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-03-23
40000097 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2023-09-07
40000097 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-06
40000097 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-23
40000097 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-20
40000097 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-19
40000098 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000098 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000098 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000098 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000098 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000098 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000099 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000099 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000099 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000099 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000099 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000099 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000100 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000100 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000100 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000100 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000100 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000100 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000101 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000101 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000101 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000101 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000101 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000101 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000102 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000102 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000102 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000102 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000102 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000102 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000103 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000103 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000103 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000103 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000103 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000103 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000104 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000104 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000104 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000104 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000104 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000104 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000105 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000105 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000105 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000105 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000105 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000105 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000106 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000106 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000106 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000106 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000106 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000106 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000107 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000107 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000107 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000107 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000107 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000107 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000108 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000108 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000108 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000108 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000108 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000108 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000109 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000109 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000109 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000109 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000109 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000109 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000110 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000110 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000110 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000110 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000110 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000110 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000111 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000111 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000111 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000111 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000111 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000111 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000112 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000112 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000112 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000112 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000112 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000112 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000113 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-15
40000113 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000113 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000113 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000113 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000113 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000114 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000114 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000114 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000114 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-28
40000114 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-22
40000114 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000115 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000115 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000115 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000115 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000115 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000115 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000116 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000116 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000116 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000116 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000116 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000116 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000117 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000117 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000117 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000117 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000117 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000117 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000118 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000118 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000118 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000118 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000118 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000118 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000119 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000119 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000119 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000119 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000119 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000119 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000120 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000120 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000120 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000120 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000120 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000120 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000121 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000121 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000121 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000121 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000121 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000121 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000122 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000122 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000122 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000122 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000122 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000122 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000123 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000123 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000123 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000123 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000123 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000123 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000124 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000124 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000124 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000124 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000124 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000124 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000125 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000125 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000125 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000125 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000125 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000125 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000126 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000126 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000126 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000126 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000126 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000126 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000127 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-16
40000127 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000127 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000127 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000127 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000127 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000128 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-09
40000128 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-05-27
40000128 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-20
40000128 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000128 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000128 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000129 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-29
40000129 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-01
40000129 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-19
40000129 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-16
40000129 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-14
40000129 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-26
40000130 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-09
40000130 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-19
40000130 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-16
40000130 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-14
40000130 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-26
40000131 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-09
40000131 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-09
40000131 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-21
40000131 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-07
40000131 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-04
40000131 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-09-04
40000132 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-09
40000132 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-09
40000132 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-21
40000132 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-07
40000132 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-04
40000132 | В работе |  | Текущий ремонт | 2024-09-04
40000133 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-03-09
40000133 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-02-21
40000133 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-05-30
40000133 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-08-15
40000133 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-11-01
40000134 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-02-24
40000135 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-21
40000135 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-10
40000135 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-09
40000136 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-21
40000136 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-10
40000136 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-16
40000137 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-10
40000137 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-09
40000137 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-21
40000137 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-10
40000137 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-23
40000138 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-06-10
40000138 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-09-09
40000138 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-21
40000138 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-10
40000138 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-24
40000139 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-01
40000140 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-01
40000141 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-19
40000141 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-03
40000141 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-25
40000141 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-08
40000141 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-03
40000141 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-01
40000142 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-19
40000142 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-03
40000142 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-25
40000142 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-08
40000142 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-03
40000142 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-01
40000143 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-19
40000143 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-03
40000143 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-30
40000143 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-02
40000143 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-03
40000143 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-02
40000144 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-19
40000144 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-03
40000144 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-25
40000144 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-08
40000144 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-03
40000144 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-01
40000145 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-04-19
40000145 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-08-03
40000145 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-01-25
40000145 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-04-08
40000145 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-07-03
40000145 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-10-01
40000146 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2022-07-05
40000146 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-03-18
40000146 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-06-18
40000146 | В работе |  | Техническое обслуживание | 2024-09-06

## Справочники
Организации | Эксплуатирующее одразделение | Графики работы | Направления | Приоритет | Условие ремонта | Текущее состояние | Причины простоя | Виды ремонтных работ | Код вида ремонтных работ | Тип оборудования | Логика | Параметры наработки | Ед Изм | Период плановой наработки | Контролируемый показатель | Контрагенты исполнители ремонтов | Оперативное ведение и управление | Склады
АО "ВетроОГК" | ОП АО «Вет" | Сорокачасовая рабочая неделя | Без направления | Высокий | Останов основного оборудования | Эксплуатация | Внеплановый ремонт | Измерение тока проводимости | Iпр | Функциональное место | Да | Коммутационный ресурс ВГТ-220 | % | День | R ВН постоянному току 1 положение АВ | Контрагент 1 | в ведении ВЭС, в управлении ВЭС | Склад АВЭС
ВЭС | Бригада по обслуживанию ВЭУ | Круглосуточный | АИИС КУЭ | Средний | Без останова основного оборудования | Простой | Дефект оборудования | Измерение сопротивления изоляции | Rизол | Единица оборудования | Нет | Коммутационный ресурс гидропривода | °С | Неделя | R ВН постоянному току 1 положение АС | Контрагент 2 | в ведении ВЭС, в ведении СО | Склад БВЭС
| Группа релейной защиты и автоматики |  | АСУ ТП | Низкий |  | Испытания | Замена | Измерение переходного сопротивления | Rп |  |  | Коммутационный ресурс РПН | А | Декада | R ВН постоянному току 1 положение ВС | Контрагент 3 | в ведении ВЭС, в управлении СО | Склад БерВЭС
| Группа ремонта оборудования |  | ВЭУ | Критичный |  | В работе | Консервация | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» | Rфн |  |  | Мегават*час (МВт*ч) | бут | Месяц | R ВН постоянному току 2 положение АВ | Контрагент 4 | в ведении ВЭС, в ведении ССО | Склад ВЭС
| Группа связи и автоматизированных систем управления технологическим процессом |  | Инженерные сети |  |  |  | Плановый ремонт | Анализ качества (чистота газа) SF6 | SF6 |  |  | Ресурс выключателя при включениях на ток КЗ (24кА) | г | Квартал | R ВН постоянному току 2 положение АС | Контрагент 5 | в ведении ВЭС, в управлении ССО | Склад ВЭС
| Группа сервиса ВЭУ |  | Основное оборудование |  |  |  | Резерв | Измерение tg и ёмкости изоляции обмотки | tgоб |  |  | Ресурс выключателя при отключениях тока КЗ (24 кА) | ГОм | Полугодие | R ВН постоянному току 2 положение ВС | Контрагент 6 | в ведении СО, в управлении ВЭС | Склад ВЭС
| Марченковская ВЭС |  | Связь |  |  |  | Эксплуатация | Измерение tg и ёмкости основной изоляции | tgои |  |  | Часы работы (ч) | ед | Год | R ВН постоянному току 3 положение АВ | Контрагент 7 | в ведении ССО, в управлении ВЭС | Склад ВЭС
| Производственно-технический отдел |  | РЗА |  |  |  | Авариный ремонт | Аварийный ремонт | АР |  |  | Коммутационный ресурс ВБПС-35 | кг |  | R ВН постоянному току 3 положение АС | Контрагент 8 | в ведении СО, в управлении СО | Стройплощадка ВЭС
| Участок оперативного обслуживания ветроэлектростанции |  | ПА |  |  |  |  | Профилактическое восстановление | В |  |  |  | компл |  | R ВН постоянному току 3 положение ВС | Контрагент 9 | в ведении СО, в ведении ССО
|  |  | Строительная часть |  |  |  |  | Высоковольтные испытания | ВВИ |  |  |  | л (дм3) |  | R ВН постоянному току 4 положение АВ | Контрагент 10 | в ведении СО, в управлении ССО
| Группа релейной защиты и автоматики |  | Эксплуатация зданий и сооружений |  |  |  |  | Вибрационный контроль | ВК |  |  |  | м |  | R ВН постоянному току 4 положение АС | Контрагент 11 | в ведении ССО, в управлении СО
| Группа ремонта оборудования |  | Кабельные линии |  |  |  |  | Доливка масла | ДМ |  |  |  | м2 |  | R ВН постоянному току 4 положение ВС | Контрагент 12 | в ведении ССО, в управлении ССО
| Группа связи и автоматизированных систем управления технологическим процессом |  | Вспомогательное оборудование |  |  |  |  | Замена | ЗАМ |  |  |  | м3 |  | R ВН постоянному току 5 положение АВ |  | в управлении ВЭС, в управлении СО
| Группа сервиса ВЭУ | [6 empty] | Инспекция | ИН |  |  |  | мА |  | R ВН постоянному току 5 положение АС |  | в управлении ВЭС, в управлении ССО
[8 empty] | Иженерный осмотр | ИнжОсм |  |  |  | МВт.ч (1000 кВт.ч) |  | R ВН постоянному току 5 положение ВС |  | в управлении СО, в управлении ССО
| Участок оперативного обслуживания ВЭС | [6 empty] | Профилактический контроль | К |  |  |  | мест |  | R изоляции ВН (НН+Бак) R15
| Группа ремонта кабельных линий | [6 empty] | Профилактический контроль 1 | К1 |  |  |  | мин |  | R изоляции ВН (НН+Бак) R60
| ЦОТУиЭ ВЭС | [6 empty] | Измерение коэффициента абсорбции | Кабс |  |  |  | мкОм |  | R изоляции ВН+НН (Бак) R15
| Группа ТОиР АСУ ТП ЦОТУиЭ ВЭС | [6 empty] | Калибровка | КЛ |  |  |  | млс |  | R изоляции ВН+НН (Бак) R60
[8 empty] | Капитальный ремонт | КР |  |  |  | мм |  | R изоляции НН (ВН+Бак) R15
[8 empty] | Неплановый ремонт | НР |  |  |  | мм2 |  | R изоляции НН (ВН+Бак) R60
[8 empty] | Опробование | О |  |  |  | мОм |  | R НН постоянному току ab
[8 empty] | Осмотр | Осм |  |  |  | МОм |  | R НН постоянному току ac
[8 empty] | Поверка | П |  |  |  | Н*м |  | R НН постоянному току ao
[8 empty] | Послеаварийная проверка (РЗА) | ПаП |  |  |  | набор |  | R НН постоянному току bc
[8 empty] | Полное техническое освидетельствование подъемных сооружений | ПТО |  |  |  | Ом |  | Журнал событий
[8 empty] | Ревизия | Рев |  |  |  | пар |  | Каб проходных изоляторов
[8 empty] | Измерение потерь холостого хода | Рхх |  |  |  | пач |  | Контроль параметров АБ
[8 empty] | Измерение емкости конденсаторов | Сконд |  |  |  | см |  | Конфигурация устройства
[8 empty] | Средний ремонт | СР |  |  |  | т |  | Коэффициент затухания, при ƛ=1310нм, дБ/км
[8 empty] | Тепловизионный контроль | ТВК |  |  |  | упак |  | Коэффициент затухания, при ƛ=1550нм, дБ/км
[8 empty] | Техническое обслуживание | ТО |  |  |  | ч |  | Коэффициент затухания, при ƛ=1625нм, дБ/км
[8 empty] | Техническое обслуживание 1 | ТО-1 |  |  |  | шт |  | Напряжение АС на выходе устройства, В
[8 empty] | Техническое обслуживание 10 лет | ТО-10 | [5 empty] | Напряжение питания DC, В
[8 empty] | Техническое обслуживание 1000МВт | ТО-1000 | [5 empty] | Напряжение питания АС, В
[8 empty] | Техническое обслуживание 1000МВт. Проверка высоконагруженных болтовых соединений. | ТО-1000п | [5 empty] | Переходное сопротивление выключателя ВГТ-220 ф.А
[8 empty] | Техническое обслуживание 12 мес | ТО-12М | [5 empty] | Переходное сопротивление выключателя ВГТ-220 ф.В
[8 empty] | Техническое обслуживание 18 мес | ТО-18М | [5 empty] | Переходное сопротивление выключателя ВГТ-220 ф.С
[8 empty] | Техническое обслуживание 2 | ТО-2 | [5 empty] | Переходное сопротивление полюса ВБПС ф.А
[8 empty] | Техническое обслуживание 3 | ТО-3 | [5 empty] | Переходное сопротивление полюса ВБПС ф.В
[8 empty] | Техническое обслуживание 4 | ТО-4 | [5 empty] | Переходное сопротивление полюса ВБПС ф.С
[8 empty] | Техническое обслуживание 6 мес | ТО-6М | [5 empty] | Переходное сопротивление полюса ф.А
[8 empty] | Техническое обслуживание 8 лет | ТО-8 | [5 empty] | Переходное сопротивление полюса ф.В
[8 empty] | Техническое освидетельствование | ТОсв | [5 empty] | Переходное сопротивление полюча ф.С
[8 empty] | Технический осмотр (РЗА) | ТОсм | [5 empty] | Переходное сопротивление разъединителя РВО--10 ф. А
[8 empty] | Текущий ремонт | ТР | [5 empty] | Переходное сопротивление разъединителя РВО--10 ф. С
[8 empty] | Подключение ремонтной схемы | ТР0000036 | [5 empty] | Переходное сопротивление разъединителя РГ-35 ф.А
[8 empty] | Ультразвуковой неразрушающий контроль | УЗНК | [5 empty] | Переходное сопротивление разъединителя РГ-35 ф.В
[8 empty] | Физико-химический анализ | ФХА | [5 empty] | Переходное сопротивление разъединителя РГ-35 ф.С
[8 empty] | Хроматографический анализ растворенных газов | ХАРГ | [5 empty] | Переходное сопротивление разъединителя РГН-220 ф.А
[8 empty] | Химический анализ электролита | ХАэл | [5 empty] | Переходное сопротивление разъединителя РГН-220 ф.В
[8 empty] | Цикл разряд-заряд | ЦРЗ | [5 empty] | Переходное сопротивление разъединителя РГН-220 ф.С
[8 empty] | Измерение частичных разрядов | ЧР | [5 empty] | Проверка наличия обновления ПО
[8 empty] | Частичное техническое освидетельствование подъемных сооружений | ЧТО | [5 empty] | Резервное копирование БД
[8 empty] | Электронно-оптический дистанционный контроль изоляции | ЭОДК | [5 empty] | Сетевой адрес
[8 empty] | Демонтаж | ЭОДК00002 | [5 empty] | Соединение контактной части цепи заземления
[8 empty] | Замена силикагеля | ЭОДК00003 | [5 empty] | Соединение контактной части цепи питания
[8 empty] | Ревизия маслоприёмного устройства | ЭОДК00004 | [5 empty] | Сопротивление изоляции
[8 empty] | Замена трансформатора | ЭОДК00005 | [5 empty] | Сопротивление изоляции вторичных обмоток
[8 empty] | Обслуживание строительной части АВЭС | ЭОДК00006 | [5 empty] | Сопротивление изоляции ЗНОЛ-35
[8 empty] | Доработка конструкции | ЭОДК00007 | [5 empty] | Сопротивление изоляции обмотки статора
[8 empty] | Защита от ультрафиолетового излучения | ЭОДК00008 | [5 empty] | Сопротивление изоляции проходных изоляторов R15
[8 empty] | Осмотр (ТО с НК) | ЭОДК00009 | [5 empty] | Сопротивление изоляции проходных изоляторов R60
[8 empty] | ТО с ПК | ЭОДК00010 | [5 empty] | Сопротивление основной изоляции ТОЛ-35
[8 empty] | ТР | ЭОДК00011 | [5 empty] | Сопротивление основной изоляции ТТ 3-35 кВ
[8 empty] | Интегрирование сигналов | ЭОДК00012 | [5 empty] | Состояние и наконечники кабелей ЛВС
[8 empty] | Осмотр | ЭОДК00013 | [5 empty] | Статус устройства
Температура масла
Уровень масла главного подшипника
Уровень сигнала на SFP-модулях, дБ